Общая информация о регулируемой организации за 2014г.*

| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) ** | 96,054 |
| --- | --- |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) ** | 451,372 |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) ** | 45 |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) ** | 57 |

* - Основание п.18 е), ж), к), л) Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570

** - Объекты, находящиеся на балансе регулируемой организации.

| № | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) ** |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная мкр. «Углы» | 22,6 |
| 2 | Котельная по ул. Пролетарс-кая, 108 | 1,2 |
| 3 | Котельная по ул. Калинина, ¼ | 1,2 |
| 4 | Блочная котельная по ул. Мира, 22 | 0,17 |
| 5 | Блочная котельная по ул. Мира, 16, 18 | 0,256 |
| 6 | Блочная котельная по ул. Пролетарская, 165 | 0,34 |
| 7 | Блочная котельная по ул. 1-ой Конной Армии, 26а | 0,172 |
| 8 | Котельная ПВЛ | 0,258 |
| 9 | Котельная БК | 1,2 |
| 10 | Котельная ЖМ | 451,7 |
| 11 | Котельная Пождепо, БСИ | 0,17 |
| 12 | Котельная с. Песчанка | 1,2 |
| 13 | Котельная ЮЗР | 163,8 |
| 14 | Котельная с. Федосеевка | 3,6 |
| 15 | Котельная кв-ла "Старая мельница" | 6,0 |
| 16 | Котельная с. Незнамово | 1,6 |
| 17 | Котельная с. Обуховка | 0,516 |
| 18 | Котельная м-на "Заречье", 6 | 0,517 |
| 19 | Котельная м-на "Заречье", 14 | 0,517 |
| 20 | Котельная с. Бабанинка | 0,207 |
| 21 | Котельная с. Сорокино (д/сад + ДК) | 0,344 |
| 22 | Котельная с. Сорокино (школа) | 0,34 |
| 23 | Котельная с. Архангельское | 1,2 |
| 24 | Котельная с. Владимировка | 1,2 |
| 25 | Котельная с. Верхне-Чуфичево (ДК) | 0,062 |
| 26 | Котельная c. Городище (д/сад) | 0,34 |
| 27 | Котельная с. Городище (школа) | 1,2 |
| 28 | Котельная с. Дмитриевка | 0,17 |
| 29 | Котельная с. Долгая поляна | 0,09 |
| 30 | Котельная с. Долгая поляна (Д/К) | 0,17 |
| 31 | Котельная с. Знаменка | 0,218 |
| 32 | Котельная с. Ивановка | 1,2 |
| 33 | Котельная с. Котово | 0,17 |
| 34 | Котельная с. Котово (д/с) | 0,275 |
| 35 | Котельная с. Крутое | 0,275 |
| 36 | Котельная с. Лапыгино | 0,218 |
| 37 | Котельная с. Ново-Кладовое | 0,17 |
| 38 | Котельная с. Озерки | 0,344 |
| 39 | Котельная с. Потудань | 1,2 |
| 40 | Котельная с. Роговатое | 1,2 |
| 41 | Котельная с. Роговатое (больница) | 0,17 |
| 42 | Котельная с. Солдатское | 2,58 |
| 43 | Котельная с. Терехово | 0,17 |
| 44 | Котельная с. Шаталовка (школа) | 1,235 |
| 45 | Котельная с. Монаково | 13,66 |