Общая информация о регулируемой организации за 2016г.

| протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 94,084 |
| --- | --- |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 444,342 |
| количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | 0 |
| количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | 0 |
| количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) (с учетом котельных в резерве и в эксплуатации) | 49 |
| количество центральных тепловых пунктов (штук) | 57 |

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

| Котельная мкр. «Углы» | 22,6 |
| --- | --- |
| Котельная по ул. Пролетарс-кая, 108 | 1,2 |
| Котельная по ул. Калинина, ¼ | 1,2 |
| Блочная котельная по ул. Мира, 22 | 0,17 |
| Блочная котельная по ул. Мира, 16, 18 | 0,256 |
| Блочная котельная по ул. Пролетарская, 165 | 0,34 |
| Блочная котельная по ул. 1-ой Конной Армии, 26а | 0,172 |
| Котельная ПВЛ | 0,258 |
| Котельная БК | 1,2 |
| Котельная ЖМ | 451,7 |
| Котельная Пождепо, БСИ | 0,17 |
| Котельная с. Песчанка | 1,2 |
| Котельная ЮЗР | 163,8 |
| Котельная с. Федосеевка | 3,6 |
| Котельная кв-ла "Старая мельница" | 6 |
| Котельная с. Незнамово | 1,6 |
| Котельная с. Обуховка | 0,516 |
| Котельная м-на "Заречье", 6 | 0,517 |
| Котельная м-на "Заречье", 13 (в эксплуатации) | 0,517 |
| Котельная м-на "Заречье", 14 | 0,517 |
| Котельная с. Бабанинка | 0,207 |
| Котельная с. Сорокино (д/сад + ДК) | 0,344 |
| Котельная с. Сорокино (школа) | 0,34 |
| Котельная с. Архангельское | 1,2 |
| Котельная с. Владимировка | 1,2 |
| Котельная c. Городище (д/сад) | 0,34 |
| Котельная с. Городище (школа) | 1,2 |
| Котельная с. Дмитриевка | 0,17 |
| Котельная с. Долгая поляна | 0,09 |
| Котельная с. Долгая поляна (Д/К) | 0,17 |
| Котельная с. Знаменка | 0,218 |
| Котельная с. Ивановка | 1,2 |
| Котельная с. Котово | 0,17 |
| Котельная с. Котово (д/с) | 0,275 |
| Котельная с. Крутое | 0,275 |
| Котельная с. Лапыгино | 0,218 |
| Котельная с. Ново-Кладовое | 0,17 |
| Котельная с. Озерки | 0,344 |
| Котельная с. Потудань | 1,2 |
| Котельная с. Роговатое | 1,2 |
| Котельная с. Роговатое (больница) | 0,17 |
| Котельная с. Солдатское | 2,58 |
| Котельная с. Терехово | 0,17 |
| Котельная с. Шаталовка (школа) | 1,235 |
| Котельная с. Монаково | 3,1 |
| Блочная котельная по ул. 1-ой Конной Армии, 29, д/с №12 (в эксплуатации) | 0,146 |
| Котельная с. Архангельское (д/с) (в эксплуатации) | 0,259 |
| Котельная с. Озерки (д/с) (в эксплуатации) | 0,345 |
| Котельная перинатального центра (в резерве) | 3,439 |