Основные показатели финансово-хозяйственной

деятельности регулируемой организации за 2014г.*

| Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 685,424 |
| --- | --- |
| Котельная мкр. «Углы» | 22,6 |
| Котельная по ул. Пролетарс-кая, 108 | 1,2 |
| Котельная по ул. Калинина, ¼ | 1,2 |
| Блочная котельная по ул. Мира, 22 | 0,17 |
| Блочная котельная по ул. Мира, 16, 18 | 0,256 |
| Блочная котельная по ул. Пролетарская, 165 | 0,34 |
| Блочная котельная по ул. 1-ой Конной Армии, 26а | 0,172 |
| Котельная ПВЛ | 0,258 |
| Котельная БК | 1,2 |
| Котельная ЖМ | 451,7 |
| Котельная Пождепо, БСИ | 0,17 |
| Котельная с. Песчанка | 1,2 |
| Котельная ЮЗР | 163,8 |
| Котельная с. Федосеевка | 3,6 |
| Котельная кв-ла "Старая мельница" | 6,0 |
| Котельная с. Незнамово | 1,6 |
| Котельная с. Обуховка | 0,516 |
| Котельная м-на "Заречье", 6 | 0,517 |
| Котельная м-на "Заречье", 14 | 0,517 |
| Котельная с. Бабанинка | 0,207 |
| Котельная с. Сорокино (д/сад + ДК) | 0,344 |
| Котельная с. Сорокино (школа) | 0,34 |
| Котельная с. Архангельское | 1,2 |
| Котельная с. Владимировка | 1,2 |
| Котельная с. Верхне-Чуфичево (ДК) | 0,062 |
| Котельная c. Городище (д/сад) | 0,34 |
| Котельная с. Городище (школа) | 1,2 |
| Котельная с. Дмитриевка | 0,17 |
| Котельная с. Долгая поляна | 0,09 |
| Котельная с. Долгая поляна (Д/К) | 0,17 |
| Котельная с. Знаменка | 0,218 |
| Котельная с. Ивановка | 1,2 |
| Котельная с. Котово | 0,17 |
| Котельная с. Котово (д/с) | 0,275 |
| Котельная с. Крутое | 0,275 |
| Котельная с. Лапыгино | 0,218 |
| Котельная с. Ново-Кладовое | 0,17 |
| Котельная с. Озерки | 0,344 |
| Котельная с. Потудань | 1,2 |
| Котельная с. Роговатое | 1,2 |
| Котельная с. Роговатое (больница) | 0,17 |
| Котельная с. Солдатское | 2,58 |
| Котельная с. Терехово | 0,17 |
| Котельная с. Шаталовка (школа) | 1,235 |
| Котельная с. Монаково | 13,66 |
| Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал); | 1338,474 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (тыс.Гкал); | 165,059 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 144,780 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 161,0 |
| Котельная ЖМ | 159,0 |
| Котельная ЮЗР | 158,4 |
| Котельная ПКЗ | 224,7 |
| Котельная мкр. Углы | 174,5 |
| Котельная с. Монаково | 174,6 |
| Котельная ул. Пролетарская, 108 | 160,3 |
| Котельная ул. Калинина, 1/4 | 170,7 |
| Котельная БК | 193,8 |
| Котельная ПВЛ | 158,0 |
| Котельная с. Песчанка | 168,2 |
| Котельная с. Федосеевка | 186,7 |
| Котельная кв. "Старая мельница" | 158,0 |
| Котельная пер. Мира, 16, 18 | 160,9 |
| Котельная м-н"Заречье", 6 | 160,6 |
| Котельная м-н"Заречье", 14 | 158,2 |
| Котельная с. Незнамово | 175,9 |
| Котельная с. Владимирока | 162,0 |
| Котельная с. Городище (школа) | 172,3 |
| Котельная с. Ивановка | 161,1 |
| Котельная с. Обуховка(деж.персонал) | 157,2 |
| Котельная с. Роговатое (д/сад) | 156,8 |
| Котельная с. Солдатское | 177,8 |
| Котельная с. Шаталовка (школа) | 159,6 |
| Котельная Котел(Пождепо) | 157,0 |
| Котельная ул. Мира, 22 | 165,4 |
| Котельная ул. Пролетарская, 165 | 188,2 |
| Котельная ул. 1 Конной Армии, шк.9 | 164,5 |
| Котельная ул. 1 Конной Армии, д/с 12 | 156,5 |
| Котельная ул. Заречная,32 шк. №37 | 172,2 |
| Котельная ул. Южная,68 шк. №4 | 170,2 |
| Котельная с. Бабанинка | 157,6 |
| Котельная с. Сорокино (д/с+ДК) | 156,7 |
| Котельная с. Сорокино (школа) | 156,8 |
| Котельная с. Архангельское | 165,5 |
| Котельная с. Архангельское д/с | 156,6 |
| Котельная с. Городище (д/сад) | 150,0 |
| Котельная с. Дмитриевка | 192,5 |
| Котельная с. Долгая поляна (Д/В) | 170,1 |
| Котельная с. Долгая поляна (Д/К) | 158,7 |
| Котельная с. Знаменка | 164,0 |
| Котельная с. Котово(школа) | 192,7 |
| Котельная с. Котово (д/с) | 156,7 |
| Котельная с. Крутое | 156,9 |
| Котельная с. Лапыгино (Курское) | 163,9 |
| Котельная с. Ново-Кладовое | 193,1 |
| Котельная с. Озерки | 191,3 |
| Котельная с. Озерки д/с | 156,5 |
| Котельная с. Потудань | 159,5 |
| Котельная с. Роговатое (больница) | 195,5 |
| Котельная с. В-Чуфичево (ж/д18) | 193,5 |
| Котельная с. В-Чуфичево (ДК) | 156,8 |
| т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал). | 4,41 |

* - Основание п.19 ж), з), и), м), н), р), т)

Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570