ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
(форма)

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования

подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

_______________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое      в       дальнейшем             исполнителем,       в лице

_______________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица - представителя

организации)

действующего на основании _____________________________________________,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и ____________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица,

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _____________________________,

(фамилия, имя, отчество лица -

представителя заявителя)

действующего на основании _____________________________________________,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили  настоящий

акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект __________________________________, расположенный

_______________________________________________________________________.

(адрес)

2. В соответствии с заключенным  сторонами  договором  о   подключении к

системе теплоснабжения N ________ от "__"  ________  20__  г. заявителем

осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта  к  подключению

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

_______________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________.

Работы  выполнены   по   проекту   N   _______________,   разработанному

_____________ и утвержденному _________________________________________.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель _________________________________________________________;

диаметр труб: подающей ____________ мм, обратной ___________________ мм;

тип канала ____________________________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб: подающей ___________________________,

обратной ______________________________________________________________;

протяженность трассы ________ м, в том числе подземной _________________

_______________________________________________________________________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

_______________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________;

класс энергетической эффективности подключаемого объекта ______________;

наличие резервных источников тепловой энергии _________________________;

наличие   диспетчерской    связи    с    теплоснабжающей    организацией

__________________.

4.   Характеристика   оборудования    теплового          пункта и систем

теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

_______________________________________________________________________;

элеватор N __________________, диаметр ________________________________;

подогреватель отопления N ____________, количество секций _____________,

длина секций _______, назначение ___________, тип (марка) _____________;

диаметр  напорного  патрубка  ____________,  мощность   электродвигателя

__________, частота вращения _______________;

дроссельные  (ограничительные)  диафрагмы:  диаметр  __________________,

место установки _____________________________;

тип отопительной системы ______________________________________________;

количество стояков ____________________________________________________;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов ________________________

_______________________________________________________________________;

схема       включения       системы      горячего        водоснабжения

_______________________________________________________________________;

схема      включения      подогревателя      горячего    водоснабжения

________________________________________________________________________

количество  секций   I   ступени:   штук   ____________________________,

длина __________________;

количество   секций   II    ступени:  штук  ___________________________,

длина _________________;

количество калориферов: штук ___________,  поверхность  нагрева  (общая)

_____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

┌──────┬──────────────┬────────────────┬───────┬──────────┬─────────────┐

│  N   │ Наименование │Место установки │  Тип  │ Диаметр  │ Количество  │

├──────┼──────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│      │              │                │       │          │             │

└──────┴──────────────┴────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┘

Место установки пломб _________________________________________________.

6. Проектные данные присоединяемых установок

┌────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Номер  │Кубатура │       Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час        │

│ здания │ здания, ├──────────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────┤

│        │ куб. м  │отопление │ вентиляция │ горячее  │техноло- │ всего │

│        │         │          │            │водоснаб- │гические │       │

│        │         │          │            │  жение   │  нужды  │       │

├────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┤

│        │         │          │            │          │         │       │

└────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────┘

7. Наличие документации

________________________________________________________________________

8. Прочие сведения ____________________________________________________.

9. Настоящий акт составлен  в 2 экземплярах (по  одному  экземпляру  для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель                           Заявитель

───────────────────────────────────   ───────────────────────────────────

───────────────────────────────────   ───────────────────────────────────

───────────────────────────────────   ───────────────────────────────────

Дата подписания "__"_____________ 20__ г.