открытое акционерное общество

“ТЕПЛОЭНЕРГО”

309 507,  РФ, Белгородская область,. г. Старый Оскол, ул. Ватутин,  83. тел/факс 44-17-01

ОГРН 1123128004724, ИНН 3128089632 , КПП 312801001,  р/сч расчетный счет 40702810700030001549,

кор. сч. 30101810700000000711,  БИК 041424711 В Старооскольский ф-л ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк»,

ИНН/ КПП 3123004233/312802001(банка)

- Порядок

- ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта горячей воды в жилых помещениях:

- Основной целью установки и опломбирования приборов учета горячей воды является учет расхода горячей воды, а также недопустимость несанкционированного вмешательства потребителя либо другого лица в работу устройства учета и искажения результатов измерения.

- Работы по установке индивидуальных приборов учета (ИПУ) в помещениях объектов не являются особо опасными и технически сложными, не требуют получения специального свидетельства о допуске. Установка может быть проведена любой специализированной организацией по монтажу ИПУ.

- Потребители, установившие ИПУ, обязаны за счет собственных сил и средств обеспечить надлежащий учет получаемой горячей воды путем надлежащей эксплуатации средств измерений, в том числе их опломбирования, поверки, необходимого ремонта или замены.

- К индивидуальным приборам учета, установленным в жилых помещениях, предъявляются следующие требования:

- Приборы учета должны использоваться в соответствии с государственным реестром средств измерения, с указанием срока о проведении поверки в паспорте приборов учета (до окончания действия срока поверки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала).

- Приборы учета должны быть установлены на вводах водопровода в жилые помещения в местах, удобных для технического обслуживания и снятия показаний. Участок трубопровода от места ввода до прибора учета должен быть просматриваемым при периодическом снятии контрольных показаний представителем ресурсоснабжающей организации.

- Применяемые до прибора учета разъемные соединения должны иметь возможность для опломбирования.

- Приборы учета должны иметь защиту от несанкционированного вмешательства в их работу с целью недопущения искажения текущих и итоговых результатов измерений.

- Первым этапом для ввода в эксплуатацию ИПУ является получение технических условий.   Технические условия готовятся   на основании заявления потребителя в ОАО «Теплоэнерго» отдел Сбыта 203 каб. Образец заявления на выдачу технических условий можно посмотреть на сайте  ОАО «Теплоэнерго».

- Далее, необходимо сделать заявку в ОАО «Теплоэнерго» Отдел Сбыта 203каб. на вызов контролера, для ввода счетчика в коммерческий учет  и  предоставить следующие документы:

- копию технического паспорта на данный прибор учета.

-справку о составе семьи

- копию свидетельства о государственной регистрации права

(при смене собственника)

Выдача технических условий и опломбирование прибора учета   бесплатно.

- Установка пломб и опломбирование монтажных соединений прибора учета производится с составлением акта «акт ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета расхода горячей воды», который подтверждает прием ИПУ для коммерческого учета.

- Индивидуальные приборы учета горячей воды не принимаются в эксплуатацию в следующих случаях:

- отсутствует паспорт на прибор учета или паспортные данные не соответствуют установленным приборам;

- прибор(ры) учета горячей воды не зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений России;

- отсутствует возможность наложения пломб на присоединительные гайки прибора учета;

- при механических повреждениях прибора учета (при работе счетного механизма рывками или с остановками, нарушении герметичности корпуса);

- при отсутствии заводской пломбы или пломбы Госповерителя;

- при выявлении несоответствия монтажа приборов, монтажной схеме узла учета горячего водоснабжения (отводы до прибора(ов) учета).

- На момент выполнения заявки ИПУ должны быть установлены.

- По истечении межповерочного интервала прибора учета необходимо    произвести государственную поверку либо замену счетчика. Заявки на вызов контролера    для ввода счетчика в учет после поверки или замены принимаются    непосредственно в ОАО «Теплоэнерго» или

по телефонам: 24-45-01; 24-06-86.

- Повторное опломбирование после нарушения пломбы по вине потребителя, а также вторичная заявка (если потребитель отсутствовал в день заявки по указанному адресу) - услуги платные

в размере 230 руб.

График работы ОАО «Теплоэнерго» :  пн-чт с 8.30 до 17.00

пт       с  8.30 до 16.00

перерыв с  12.00 до 12.48

|  | Генеральному директору ОАО «Теплоэнерго» |
| --- | --- |
|  | А.В. Гончарову |
|  | Фамилия_____________________________________ |
|  | Имя_________________________________________ |
|  | Отчество_____________________________________ |

Заявление

Прошу выдать технические условия на установку и эксплуатацию приборов учета горячей воды по адресу:

микр. (ул.) ___________________________________дом_____кв._____________

Количество счетчиков горячей воды__________________________шт.

Телефон_______________________

«______» ________20___г.                           _______________________

|  | Генеральному директору ОАО «Теплоэнерго» |
| --- | --- |
|  | А.В. Гончарову |
|  | Фамилия_____________________________________ |
|  | Имя_________________________________________ |
|  | Отчество_____________________________________ |

- Заявление

Прошу принять прибор учета расхода горячей воды по адресу:

м-н (ул.)______________________________дом_____ кв._________

подъезд_______ этаж________  код (домофон)_________________

«__»_____________2014г.      __________________________________

(подпись)

Вторичная заявка, а также повторное опломбирование – услуги платные

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКА № ____________ ОТ «______»______________2014Г.