## от
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения:
3квартал 2017года
а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала; | 5
б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала; | 1
в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала; | 0
г) о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала. | 57.2651
Примечание: в информации "резерв мощности системы теплоснабжения" представлены теплоисточники в том числе, имеющие нагрузку ГВС при закрытой системе.
Котельная | Резерв мощности, Гкал/ч
Котельная мкр. «Углы» | 9.215
Котельная по ул. Пролетарс-кая, 108 | 0.275
Котельная по ул. Калинина, ¼ | 0.56834
Блочная котельная по ул. Мира, 22 | 0.159
Блочная котельная по ул. Мира, 16, 18 | 0.073
Блочная котельная по ул. Пролетарская, 165 | 0.17
Блочная котельная по ул. 1-ой Конной Армии, 26а | 0.067736
ПВЛ | 0
Котельная БК | 1.094
Котельная ЖМ | 27.562
Котельная Пождепо, БСИ | 0.058
Котельная Песчанка | 0.8993
Котельная ЮЗР | 0.23
Котельная с. Федосеевка | 2.0912
Котельная кв-ла "Старая мельница" | 2.054
Котельная с. Незнамово | 1.36
Котельная с. Обуховка | 0.15
Котельная м-на "Заречье", 6 | 0.31878
Котельная м-на "Заречье", 14 | 0.09
Котельная с. Бабанинка | 0.007
Котельная с. Сорокино (д/сад + ДК) | 0.077539
Котельная с. Сорокино (школа) | 0.1362
Котельная с. Архангельское | 1.059
Котельная с. Владимировка | 0.94468
Котельная c. Городище (д/сад) | 0.074506
Котельная с. Городище (школа) | 0.59408
Котельная с. Дмитриевка | 0.0408
Котельная с. Долгая поляна | 0.0627
Котельная с. Долгая поляна (Д/К) | 0.0451
Котельная с. Знаменка | 0.136
Котельная с. Ивановка | 0.76066
Котельная с. Котово | 0.085061
Котельная с. Котово (д/с) | 0.071632
Котельная с. Крутое | 0.06254
Котельная с. Лапыгино | 0.065
Котельная с. Ново-Кладовое | 0.138
Котельная с. Озерки | 0.096058
Котельная с. Потудань | 0.96003
Котельная с. Роговатое | 0.79977
Котельная с. Роговатое (больница) | 0.0332
Котельная с. Солдатское | 2.171
Котельная с. Терехово | 0.0912
Котельная с. Шаталовка (школа) | 0.454
Котельная с. Монаково | 1.514
Котельная м-на "Заречье", 13 | 0.35

## ГВ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизаванной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе централизаванной системе горячего водоснабжения:
3квартал 2017года
а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала; | 0
б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе горячего водоснабжения в течение квартала; | 0
в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала; | 0
г) о резерве мощности системы горячего водоснабжения в течение квартала, Гкал/ч (т.м3/сут) | 44.81 | 17.924
Примечание: Заявки на подключение к системе горячего водоснабжения подаются в комплексе с отоплением, вентиляцией и горячим водоснабжением. В связи с этим, информация о количестве поданных, исполненных заявок на подключение и количество заявок, по которым принято решение об отказе в подключении к системе горячего водоснабжения учтены в том числе в заявках на подключение к системе теплоснабжения.
Котельная | Резерв мощности, Гкал/ч
Котельная мкр. «Углы» | 9.215
ПВЛ | 0
Котельная БК | 1.094
Котельная ЖМ | 27.562
Котельная Пождепо, БСИ | 0.058
Котельная ЮЗР | 0.23
Котельная кв-ла "Старая мельница" | 2.054
Котельная м-на "Заречье", 6 | 0.31878
Котельная м-на "Заречье", 14 | 0.09
Котельная с. Сорокино (д/сад + ДК) | 0.077539
Котельная с. Сорокино (школа) | 0.1362
Котельная c. Городище (д/сад) | 0.074506
Котельная с. Городище (школа) | 0.59408
Котельная с. Ивановка | 0.76066
Котельная с. Котово (д/с) | 0.071632
Котельная с. Крутое | 0.06254
Котельная с. Озерки | 0.096058
Котельная с. Шаталовка (школа) | 0.454
Котельная с. Монаково (новая) | 1.514
Котельная м-на "Заречье", 13 | 0.35